## Краснокамск
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЭС КМР" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 3 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность (РЭС) | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность, МВА | Текущий резерв / дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
1 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1", ф. "Город-2" РП №1 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.5 | 0
2 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3", ф. "Город-4" РП №2 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.604 | 0.596
3 | ПС "Краснокамск" ф. № 4 РП №3 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.47 | 0.33
4 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №1 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.32 | 0
5 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №2 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.64 | 0
6 | ПС "Запальта" ф. № 2 ТП №3 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.755 | 0.5047
7 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №4 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.5 | 0
8 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №5 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.32 | 0
9 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №6 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
10 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1", ф. "Город-2" ТП №7 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.157 | 1.103
11 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №8 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.226 | 0.174
12 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1" ТП №9 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.872 | 0.388
13 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №10 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.015 | 0.01
14 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1" ТП №11 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
15 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №12 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.36 | 0
16 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №13 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.539 | 0.151
17 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №14 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.37 | 0.015
18 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №15 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
19 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №16 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
20 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №17 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.16 | 0
21 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП № 18 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
22 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №19 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.1 | 0
23 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №20 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
24 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №21 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.16 | 0
25 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №22 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
26 | ПС "Краснокамск" ф. № 4 ТП №23 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.451 | 0.334
27 | ПС "Краснокамск" ф. № 1 ТП №24 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.17 | 0.08
28 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №25 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
29 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №26 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.768 | 0.032
30 | ПС "Машзавод" ф. № 10 ТП №27 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.16 | 0
31 | ПС "Краснокамск" ф. № 1 ТП №28 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
32 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №29 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.253 | 0.062
33 | ПС "Краснокамск" ф. № 10 ТП №30 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
34 | ПС "Краснокамск" ф. № 10 ТП №31 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
35 | ПС "Краснокамск" ф. № 10 ТП №32 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.217 | 0.033
36 | ПС "Краснокамск" ф. № 10 ТП №33 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
37 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №34 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
38 | ПС "Краснокамск" ф. № 5 ТП №35 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.1 | 0
39 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №36 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.16 | 0
40 | ПС "Краснокамск" ф. № 10 ТП №37 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.115 | 0.065
41 | ПС "Краснокамск" ф. № 10 ТП №38 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.106 | 0.144
42 | ПС "Запальта" ф. № 5 ТП №39 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.735 | 0.525
43 | ПС "Краснокамск" ф. № 5 ТП №40 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.546 | 0.254
44 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №41 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.518 | 0.222
45 | ПС "Краснокамск" ф. № 1 ТП №42 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
46 | ПС "Запальта" ф. № 5 ТП №43 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.115 | 0.045
47 | ПС "Запальта" ф. № 5 ТП №44 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.675 | 0.073
48 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №45 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.025 | 0
49 | ПС "Краснокамск" ф. № 1 ТП №46 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.055 | 0.145
50 | ПС "Насосная" ф. № 2 ТП №47 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.56 | 0.7
51 | ПС "Краснокамск" ф. № 11 ТП №48 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.326 | 0.074
52 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №49 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.64 | 0
53 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №50 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.725 | 0.075
54 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №51 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.1 | 0
55 | ПС "Краснокамск" ф. № 8 ТП №52 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
56 | ПС "Запальта" ф. № 5 ТП №53 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.15 | 0.03
57 | ПС "Запальта" ф. №1 ТП №54 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0.18
58 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1", ф. "Город-2" ТП №55 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.158 | 0.412
59 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №56 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.607 | 0.161
60 | ПС "Краснокамск" ф. № 1 ТП №57 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.24 | 0.07
61 | ПС "Краснокамск" ф. № 10 ТП №58 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
62 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №59 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.152 | 0.488
63 | ПС "Краснокамск" ф. № 4 ,ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2"ТП №60 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.8 | 0.5
64 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1" ТП №62 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.5 | 0
65 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №64 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.39 | 0.253
66 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №65 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
67 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №66 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.449 | 0.271
68 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №67 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.34 | 0.38
69 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №68 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
70 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №69 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
71 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1" ТП №70 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.864 | 0.396
72 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №71 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.47 | 0.18
73 | ПС "Краснокамск" ф. № 1 ТП №72 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
74 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №73 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.16 | 0
75 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1" ТП №74 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.64 | 0
76 | ПС "Краснокамск" ф. № 5 ТП №75 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
77 | ПС "Насосная" ф. № 2, ф № 3 ТП №76 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
78 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №77 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
79 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №78 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.477 | 0.323
80 | ПС "Краснокамск" ф. № 3 ТП №79 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.211 | 0.039
81 | ПС "Краснокамск" ф. № 3 ТП №80 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.8 | 0
82 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №82 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.482 | 0.018
83 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №83 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.524 | 0.276
84 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №84 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.252 | 0.548
85 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №85 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.492 | 0.308
86 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №86 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0
87 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №87 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0.32
88 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №88 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
89 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №89 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.14 | 0.165
90 | ПС "Насосная" ф. № 1 ТП №90 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.263 | 0.137
91 | ПС "Запальта" ф. № 5 ТП №91 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
92 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №92 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.05 | 0
93 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №93 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.1 | 0
94 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №94 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.16 | 0
95 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №95 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.32 | 0
96 | ПС "Машзавод" ф. № 10 ТП №96 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.34 | 0
97 | ПС "Машзавод" ф. № 10 ТП №97 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.18 | 0.07
98 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №98 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.275 | 0.125
99 | ПС "Краснокамск" ф. № 8 ТП №99 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.087 | 0.413
100 | ПС "Запальта" ф. № 2 ТП №100 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0
101 | ПС "Краснокамск" ф. № 3 ТП №101 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.075 | 0.025
102 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №102 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.72 | 0
103 | ПС "Краснокамск" ф. № 7 ТП №103 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.484 | 0.316
104 | ПС "Краснокамск" ф. № 1 ТП №104 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.135 | 0.025
105 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-3" ТП №105 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.231 | 0.569
106 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №106 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.37 | 0.185
107 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1", ф. "Город-4" ТП №108 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 1.26 | 0
108 | ПС "Краснокамск" ф. № 9 ТП №109 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.405 | 0.094
109 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №110 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.705 | 0.457
110 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №111 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.388 | 0.252
111 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №113 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.34 | 0
112 | ПС "Краснокамск" ф. № 9 ТП №114 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.698 | 0.017
113 | ПС "Краснокамск" ф. № 8 ТП №116 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.015 | 0.235
114 | ПС "Краснокамск" ф. № 8 ТП №117 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.205 | 0.045
115 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-1" ТП №118 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.46 | 0.34
116 | ПС "Краснокамск" ф. № 4 ТП №122 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.267 | 0.453
117 | ПС "Запальта" ф. № 5, ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-4" ТП №123 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.905 | 0.355
118 | ПС "Машзавод" ф. № 10 ТП №126 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.166 | 0.634
119 | ПС "Запальта" ф. № 5 ТП№127 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.1 | 0
120 | ПС "Краснокамск" ф. № 4 ТП №129 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.693 | 0.337
121 | ПС "Запальта" ф. № 2 ТП №133 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.093 | 0.325
122 | ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №134 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.903 | 0.292
123 | ПС "Запальта" ф. № 4 ТП №135 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.738 | 0.522
124 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №142 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.16 | 0
125 | ПС "Запальта" ф. № 4, ПС "ТЭЦ-5" ф. "Город-2" ТП №147 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.536 | 0.264
126 | ПС "Краснокамск" ф. № 6 ТП №157 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.085 | 0.075
127 | ПС "Запальта" ф. № 1 ТП №171 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 7 /0,4 | 0.4 | 0
128 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №201 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.366 | 0.264
129 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №202 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.18 | 0
130 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №203 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.185 | 0.065
131 | РП ОАО "ПТЖБ" ТП №204 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 10 /0,4 | 0.308 | 0.009
132 | РП ОАО "ПТЖБ" ТП №205 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 10 /0,4 | 0.232 | 0.018
133 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №206 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.4 | 0
134 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №207 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.03 | 0.13
135 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №208 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.552 | 0.153
136 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №212 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.1 | 0
137 | ПС "Запальта" ф. № 3 ТП №213 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | ст. Шабуничи | 6 /0,4 | 0.639 | 0.291
138 | ПС "Запальта" ф. № 3 ТП №216 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | ст. Шабуничи | 6 /0,4 | 0.63 | 0
139 | РП ОАО "ПТЖБ" ТП №215 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 10 /0,4 | 0.27 | 0
140 | ПС "Оверята" ф. "ОКЗ-2" ТП №200 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | п. Оверята | 6 /0,4 | 0.16 | 0

## Абоненская ТП
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЭС КМР" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 4 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность (РЭС) | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность, МВА | Текущий резерв / дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
1 | ТП №545 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.34 | 0.29
2 | ТП №0119 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.219 | 0.181
3 | ТП №0132 ПС "Краснокамск" ф. № 8 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.225 | 0.575
4 | ТП №0138 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
5 | ТП №0139 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.4 | 0
6 | ТП №0141 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.063 | 0.037
7 | ТП №0146 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.2 | 0.2
8 | ТП№0164 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.075 | 0.085
9 | ТП №5169 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.1 | 0.06
10 | ТП №5179 ПС "Краснокамск" ф. № 3 | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 0.25 | 0.065
11 | ТП№00374 УЗПМ | АО "КЭС КМР" | Пермский край | г. Краснокамск | 6 /0,4 | 3.5 | 2.9
А