## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2019 | года
АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
19 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №10 ПС "Краснокамск", участок от ПС "Краснокамск" до ТП-31 | 6 (6.3) | 09,18 2019.04.01 | 15,07 2019.04.01 | П | 5.82 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 501 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 499 | 1 | 351 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №10 ПС "Машзавод", участок от ТП-27 до ТП-545 | 6 (6.3) | 09,15 2019.04.03 | 10,25 2019.04.03 | П | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Запальта", участок от ПС "Запальта до ЗРУ-44,ТП-3 | 6 (6.3) | 08,30 2019.04.05 | 15,10 2019.04.05 | П | 6.67 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №1 ПС "Насосная", участок от ТП-22 до ТП-20 | 6 (6.3) | 13,00 2019.04.09 | 15,55 2019.04.09 | П | 2.92 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
24 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №1 ПС "Насосная", участок от ПС "Насосная" до ТП-34,22,59,76 | 6 (6.3) | 09,57 2019.04.10 | 11,30 2019.04.10 | П | 1.55 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 90 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №1 ПС "Насосная", участок от ТП-22 до ТП-18 | 6 (6.3) | 13,40 2019.04.10 | 16,55 2019.04.10 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 113 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | ТП-69 РУ-0,4 кв | 0.38 | 08,38 2019.04.22 | 10,04 2019.04.22 | П | 1.43 | ТП 0.38 кВ |  |  | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
27 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | КЛ | КЛ-10 Кв ТП-204-ТП-205 | 10 (10.5) | 04,36 2019.04.23 | 06,13 2019.04.23 | В | 1.62 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 350 |  | №8 2019-04-23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
30 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №5 ПС "Запальта" участок от ТП-91 до ТП-101 | 6 (6.3) | 09,00 2019.04.24 | 15,44 2019.04.24 | П | 6.73 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 |  |  |  |  | 1
28 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | РП | РП-2 МВ-6 ф.№22 | 6 (6.3) | 10,50 2019.04.24 | 11,10 2019.04.24 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 111 | 0 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 825 |  | №9 2019-04-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №1 ПС "Краснокамск", участок от ТП-42 до ТП-28 РЛНД-10 | 6 (6.3) | 08,50 2019.04.25 | 11,10 2019.04.25 | П | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь