## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Год | Количество потребителей услуг сетевой организации | Количество Юридических лиц | Количество Физических лиц | Количество точек учета всего | Количество ТУ юридических лиц | Количество ТУ физических лиц | ТУ СН2 | ТУ НН
2018 | 4348 | 713 | 3635 | 5270 | 1635 | 3635 | 541 | 4729
2017 | 3962 | 696 | 3266 | 4836 | 1570 | 3266 | 565 | 4271
Динамика |  |  |  | 386 | 17 | 369 | -24 | 458

## 1.2
1.2 Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
| 2018 | 2017 | Динамика
Количество точек всего | 5270 | 4836 | 434
в т.ч. ПУ Физ ЛИЦ | 3343 | 2975 | 368
в т.ч. ПУ Юр лиц | 1165 | 1083 | 82
в т.ч. ПУ на вводе в МЖД | 470 | 487 | -17
в т.ч. ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 292 | 291 | 1

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ | км | 268.03 | 273.2 | 5.17
1.1 | ВЛ-0,4 | км | 186.35 | 190.91 | 4.56
1.2 | ВЛ-6(10) | км | 81.68 | 82.29 | 0.61
2 | КЛ | км | 223.14 | 224 | 0.86
2.1 | КЛ-0,4 | км | 122.85 | 123.21 | 0.36
2.2 | КЛ-6(10) | км | 100.3 | 100.8 | 0.5
3 | Подстанции | шт | 3 | 3 | 0
3.1 | ПС-6(10) кВ | шт | 134 | 135 | 1

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ
1.1 | ВЛ-0,4 | % | 55% | 55% | 0%
1.2 | ВЛ-6(10) | % | 63% | 63% | 0%
2 | КЛ
2.1 | КЛ-0,4 | % | 76% | 76% | 0%
2.2 | КЛ-6(10) | % | 88.3% | 88.3% | 0%
3 | Подстанции |  | 67 | 67 | 0%
3.1 | ПС-6(10) кВ | % | 69% | 69% | 0%

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 2.1 | 2.37 | 0.27
1.1. | ВН (110 кВ и выше)
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4. | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 1.28 | 1.35 | 0.07
2.1. | ВН (110 кВ и выше)
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4. | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI план)
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4. | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI план)
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 |  | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 |  | 0

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  | 28 | 32 | точки | Псаиди | Псаифи |  | саиди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | АО "КЭС КМР" | 2.37 |  |  |  | 1.35 | [11 empty] | 0 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 480 | 16.2 | 9951 | 0.78143 | 0.048236 | 6

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
Наименование организации | Замена неизолированного провода ВЛ 0,4, 6-10 кВ на защищенный, км | Замена опор, шт. | Ремонт ТП,РП, шт. | Ремонт трансформаторов, шт. | Расчистка трасс, га | Расширение трасс, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АО "КЭС КМР" | 3 | 28 | 12 | 8 | 6 | 2

## 2.4
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

## 3.1 по ц. п. ниже 35 кВ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
№ № п/п | Наименование трансформаторного пункта или подстанций | Трансформаторы. раб/рез |  |  |  | Общая присоединенная мощность,
|  | количество |  | суммарная мощность, МВА,
|  | раб. | рез. | раб. | рез.
МВА,
[6 empty] | раб. | рез.
1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 5.1.
1 | РП №1 | 2 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
2 | РП №2 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.504 | 0.756
3 | РП №3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.47 | 0.33
4 | ТП №1 | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 | 0
5 | ТП №2 | 2 |  | 0.64 |  | 0.64 | 0
6 | ТП №3 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.755 | 0.505
7 | ТП №4 | 2 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
8 | ТП №5 | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 | 0
9 | ТП №6 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
10 | ТП №7 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.157 | 1.103
11 | ТП №8 | 1 |  | 0.4 |  | 0.221 | 0.179
12 | ТП №9 | 2 |  | 1.26 |  | 0.667 | 0.593
13 | ТП №10 | 1 |  | 0.025 |  | 0.022 | 0.003
14 | ТП №11 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
15 | ТП №12 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0
16 | ТП №13 | 2 |  | 0.72 |  | 0.524 | 0.196
17 | ТП №14 | 1 |  | 0.4 |  | 0.37 | 0.03
18 | ТП №15 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
19 | ТП №16 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
20 | ТП №17 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0
21 | ТП №18 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
22 | ТП №19 | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0
23 | ТП №20 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
24 | ТП №21 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0
25 | ТП №22 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
26 | ТП №23 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.436 | 0.364
27 | ТП №24 | 1 |  | 0.25 |  | 0.17 | 0.08
28 | ТП №25 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
29 | ТП №26 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0
30 | ТП №27 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0
31 | ТП №28 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
32 | ТП №29 | 1 |  | 0.315 |  | 0.253 | 0.062
33 | ТП №30 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
34 | ТП №31 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
35 | ТП №32 | 1 |  | 0.25 |  | 0.217 | 0.033
36 | ТП №33 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
37 | ТП №34 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
38 | ТП №35 | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0
39 | ТП №36 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0
40 | ТП №37 | 1 |  | 0.18 |  | 0.1 | 0.08
41 | ТП №38 | 1 |  | 0.25 |  | 0.106 | 0.144
42 | ТП №39 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.735 | 0.525
43 | ТП №40 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.546 | 0.254
44 | ТП №41 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.518 | 0.282
45 | ТП №42 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
46 | ТП №43 | 1 |  | 0.16 |  | 0.115 | 0.045
47 | ТП №44 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.433 | 0.367
48 | ТП №45 | 1 |  | 0.025 |  | 0.025 | 0
49 | ТП №46 | 1 |  | 0.2 |  | 0.055 | 0.145
50 | ТП №47 | 2 |  | 1.26 |  | 0.56 | 0.7
51 | ТП №48 | 1 |  | 0.4 |  | 0.326 | 0.074
52 | ТП №49 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0
53 | ТП №50 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.725 | 0.075
54 | ТП №51 | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0
55 | ТП №52 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
56 | ТП №53 | 1 |  | 0.18 |  | 0.15 | 0.03
57 | ТП №55 | 1 | 1 | 0.25 | 0.32 | 0.158 | 0.412
58 | ТП №56 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.607 | 0.193
59 | ТП №57 | 1 |  | 0.63 |  | 0.24 | 0.39
60 | ТП №58 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
61 | ТП №59 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.152 | 0.488
62 | ТП №60 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5
63 | ТП №62 | 2 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
64 | ТП №64 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.39 | 0.26
65 | ТП №65 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
66 | ТП №66 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | 0.497 | 0.223
67 | ТП №67 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 0.38
68 | ТП №68 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
69 | ТП №69 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
70 | ТП №70 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.842 | 0.418
71 | ТП №71 | 2 |  | 0.4 | 0.25 | 0.47 | 0.18
72 | ТП №72 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
73 | ТП №73 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0
74 | ТП №74 | 2 |  | 0.64 |  | 0.64 | 0
75 | ТП №75 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
76 | ТП №76 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
77 | ТП №77 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
78 | ТП №78 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.477 | 0.323
79 | ТП №79 | 1 |  | 0.25 |  | 0.171 | 0.079
80 | ТП №80 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0
81 | ТП №82 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.432 | 0.068
82 | ТП №83 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.524 | 0.276
83 | ТП №84 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.202 | 0.598
84 | ТП №85 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.492 | 0.308
85 | ТП №86 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
86 | ТП №87 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.32
87 | ТП №88 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
88 | ТП №89 | 1 |  | 0.32 |  | 0.155 | 0.165
89 | ТП №90 | 1 |  | 0.4 |  | 0.248 | 0.152
90 | ТП №91 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
91 | ТП №92 | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0
92 | ТП №93 | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0
93 | ТП №94 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0
94 | ТП №95 | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 | 0
95 | ТП №96 | 1 | 1 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0
96 | ТП №97 | 1 |  | 0.25 |  | 0.18 | 0.07
97 | ТП №98 | 1 |  | 0.4 |  | 0.125 | 0.275
98 | ТП №99 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.087 | 0.413
99 | ТП №100 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
100 | ТП №101 | 1 |  | 0.1 |  | 0.075 | 0.025
101 | ТП №102 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | 0.72 | 0
102 | ТП №103 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.484 | 0.316
103 | ТП №104 | 1 |  | 0.16 |  | 0.135 | 0.025
104 | ТП №105 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.231 | 0.569
105 | ТП №106 | 1 | 1 | 0.25 | 0.32 | 0.305 | 0.265
106 | ТП №108 | 2 |  | 1.26 |  | 1.26 | 0
107 | ТП №109 | 2 |  | 0.5 |  | 0.403 | 0.097
108 | ТП №110 | 2 |  | 1.26 |  | 0.705 | 0.555
109 | ТП №111 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.388 | 0.252
110 | ТП №113 | 1 | 1 | 0.16 | 0.18 | 0.197 | 0.143
111 | ТП №114 | 1 | 1 | 0.4 | 0.315 | 0.698 | 0.017
112 | ТП №116 |  | 1 |  | 0.25 | 0.015 | 0.235
113 | ТП №117 | 1 |  | 0.25 |  | 0.205 | 0.045
114 | ТП №118 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.39
115 | ТП №122 | 1 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.271 | 0.449
116 | ТП №123 | 2 |  | 1.26 |  | 0.905 | 0.355
117 | ТП №126 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.166 | 0.634
118 | ТП №129 | 1 | 1 | 0.4 | 0.63 | 0.693 | 0.337
119 | ТП №133 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.093 | 0.407
120 | ТП №134 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.903 | 0.357
121 | ТП №135 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.738 | 0.522
122 | ТП №142 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0
123 | ТП №147 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 0.536 | 0.264
124 | ТП №157 | 1 |  | 0.16 |  | 0.085 | 0.075
125 | ТП №171 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
126 | ТП №201 | 1 |  | 0.63 |  | 0.318 | 0.312
127 | ТП №202 | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0
128 | ТП №203 | 1 |  | 0.25 |  | 0.185 | 0.065
129 | ТП №204 | 1 |  | 0.4 |  | 0.323 | 0.077
130 | ТП №205 | 1 |  | 0.25 |  | 0.232 | 0.018
131 | ТП №206 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0
132 | ТП №207 | 1 |  | 0.16 |  | 0.03 | 0.13
133 | ТП №208 | 2 |  | 0.72 |  | 0.56 | 0.16
134 | ТП №213 | 1 |  | 0.63 |  | 0.63 | 0.3
135 | ТП №216 | 1 |  | 0.63 |  | 0.63 | 0
136 | ТП №215 | 1 |  | 0.4 |  | 0.255 | 0.145
137 | ТП №200 | 1 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0

## 3.2
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 3.3
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ п/п | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, по годам | [14 empty] | Всего
|  | До 15 кВт включительно |  |  | Свыше 15 кВт до 150 кВт включительно |  |  | Свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | Свыше 670 кВт |  |  | Объекты по произв-ву эл. энергии
|  | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, % | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, % | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, % | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, % | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение (ТПр), поданых заявителями, шт. | 216 | 190 | 87.96% | 30 | 30 | 100% | 1 | 5 | 500% | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 225
2 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 216 | 190 | 87.96% | 30 | 30 | 100% | 1 | 5 | 500% | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 225
3 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 60
5 | Число заключенных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 167 | 138 | 82.63% | 35 | 32 | 91.43% | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 |  |  |  |  | 173
6 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 129 | 115 | 89.15% | 31 | 30 | 96.77% | 1 | 6 | 600% | 0 | 0 | 200% |  |  |  | 151
7 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 65 | 65 | 100% | 59 | 59 | 100% | 90 | 90 | 100% | 115 | 115 | 100% |  |  |  | 329

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
Мощность энергопринимающих устройств, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория электроснабжения |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип питания
500 м -сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
750 | Да | КЛ | http://kes-kmr.ru/tarify/calc-test/
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4,1
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | категории обращений потребителей | формы обслуживания
|  | очная форма |  |  | заочная форма использованием телефонной связи |  |  | электронная форма с использованием сети "интернет" |  |  | письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | прочее
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2016 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 3901 | 4236 | 8.588% | 1200 | 1235 | 2.917% | 2 | 5 | 150% | 22 | 35 | 59.09%
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1566 | 1389 | -11.3% | 522 | 541 | 3.64% |  |  |  | 10 | 15 | 50%
1.2 | осуществление технологического присоединения | 207 | 173 | 40% | 87 | 98 | 12.64% | 2 | 5 | 150% | 5 | 7 | 40%
1.3 | коммерческий учёт электрической энергии | 2128 | 2674 | 25.66% | 591 | 596 | 0.846% |  |  |  | 12 | 20 | 66.67%
1.4 | качество обслуживания
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 3 | 5 | 66.67%
1.6 | прочее (указать)
2 | Жалобы1 | 0 |  |  | 12 | 14 | 16.67% | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 100%
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии2
2.1.2 | качество электрической энергии3 |  |  |  | 12 | 14 | 16.67% |  |  |  | 1 | 2
2.2 | осуществление технологического присоединения
2.3 | коммерческий учёт электрической энергии
2.4 | качество обслуживания
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
2.6 | прочее (указать)
3 | Заявка на оказание услуг | 150 | 175 | 16.67% | 431 | 397 | -7.889% | 1 | 2 |  | 0 | 0
3.1 | по техническому присоединению | 216 | 190 |  | 87 | 99 | 13.79% | 1 | 2 | 100% | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
3.3 | организация коммерческого учёта электрической энергии | 150 | 146 | -2.667% | 25 | 30 | 20%
3.4 | прочее (указать)

## 4,2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса <2> | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги <3> | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. <4> | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. <4> | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) <4>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АО "КЭС КМР" | Пункт обслуживания | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая,18 | (34-273) 4-73-50, 4-70-46, 4-73-55 | 8-17 | Прием заявок на технолгическое присоединение, подтверждение/восстановление документов о надлежащем технологическом приисоединении. Выдача докуметов. Прием обращений, жалоб. Прием заявок на дополнителные услуги и т.д. Оформление документов в соответствии с ПП РФ № 861. | 1200 | 10 | 5 | Нет

## 4,3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (34-273) 4-73-50, 4-70-46, 4-73-55.
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 1586
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 1586
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период <1> | мин. | Не заполняется
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период <2> | мин. | Не заполняется

## 4,4
П. 4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с п. 4.1. Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
№ п/п | Наименование категории | 2018
1. | Среднее время, затрачиваемое на заявку, мин. | 15
2. | Обращений по каналам коммуникаций, шт. (всего), в т.ч.: | 5511
2.1. | очные обращения | 4236
2.2. | заочная форма с использованием телефонной связи | 1235
2.3. | электронная форма с использованием сети "интернет" | 5
2.4. | письменная форма с использованием почтовой связи | 35
2.5. | прочее | 0

## 4,5
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Проверка расчетного пункта учета – проверка фазировки, опломбирование счетчика, составление акта, поверка фазировки фазоуказателем, снятие векторной диаграммы.
Измерение параметров электрической энергии – снятие пломбы, замер нагрузки и напряжения, установка пломб, составление акта.
Перепрограммирование электросчетчиков – снятие пломбы, подключение ноутбука к электросчетчику, выполнение перепрограммирования, опрос электросчетчика, проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика, установка пломб, составление акта.

## 4,6
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств, матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан).
В 2018 году посетителей очного офиса АО «КЭС КМР» пенсионеров, инвалидов, многодетных, участников ВОВ и боевых действий на территориях других государств, матерей-одиночек, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним категории граждан обслуживали вне очереди и без предварительной записи.

## 4,7
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

## 4,8
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
В 2018г. проведена учеба сотрудников отдела техприсоединений по повышению квалификации