## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | КВЛ | ВЛ-6кВ фидер №1 ПС "Краснокамск" | 6 (6.3) | 15,15 2019.01.15 | 16,25 2019.01.15 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 203 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 5 | 197 | 1 | 450 |  | №1 2019-01-15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | ТП-4 РУ-0,4 кВ 1-я сш | 0.38 | 13,55 2019.01.24 | 14,40 2019.01.24 | П | 0.75 | ТП 0.38 кВ |  |  | 37 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
3 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | КВЛ | КВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Запальта" | 6 (6.3) | 10,05 2019.01.29 | 11,17 2019.01.29 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 518 | 0 | 6 | 511 | 0 | 0 | 2 | 515 | 1 | 727.25 |  | №3 2019-01-29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | КВЛ | КВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Запальта" | 6 (6.3) | 10,05 2019.01.29 | 10,30 2019.01.29 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 637 | 0 | 9 | 627 | 0 | 0 | 3 | 633 | 1 | 917.38 |  | №3 2019-01-29 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь